招标文件

（西营城中村改造项目首开区地块项目）

（屋面挤塑聚苯板）

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2024年 12 月 15 日

目    录

一、招标公告

二、投标须知

三、招标文件的组成及要求

四、合同条款

五、投标文件格式

一、招标公告

为满足施工生产需要，现就本招标公告所述工程项目所需物资进行招标采购，诚邀合格的投标人参与报名，具体要求如下：

一、基本情况

1、招标组织：河北建工集团有限责任公司

2、招标项目：西营城中村改造项目首开区地块项目

3、工程地点: 石家庄市新华区规划翠屏路以北、规划翠柏路以南、规划东营街以西、规划民瑞街以东。

4、招标内容：项目施工生产所需 屋面挤塑聚苯板，具体数量以中标供应商签订的具体采购合同为准。

5、招标内容及技术参数：

- 屋面挤塑聚苯板

①厚度：

150厚、130厚、125厚、120厚、100厚、95厚、80厚、60厚挤塑聚苯板

②导热系数：0.030w/m.k

③蓄热系数：0.34k/m.K²

④干密度：30-38KG/m³

⑤防火等级：B1

6、招标暂定数量：见报价表

二、投标人资格要求

1、投标人经营范围应包括本次招标的内容。

2、具备法律主体资格，具有独立订立及履行合同的能力。

3、能够开具符合国家税法要求的增值税专用发票。

4、投标人必须是行业内公认的工艺、技术和市场占有率领先的生产企业。

5、投标人具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可；在国家有关部门或行业的监督检查中无不良记录，与我公司三年内无不良合作记录。

6. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7. 投标人应具有较大的加工产能和仓储能力，以及良好的服务体系。

8. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

9. 投标人通过招标人根据项目实际施工状况组织的资格入围审查后方可参加投标。

三、投标报名

1、报名时间：暂定北京时间 2024年12月16日至2024年12月22日 17 时。

2、报名方式：现场报名。

3、招标文件获取：报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由项目部推荐合格投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可提前在中采网电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com

4、投标方式：本工程投标在中采网招标平台上进行网上报价竞标，网标结束后进行议标，先招后议。

5、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督检查。

四、资格预审所需资料

1、 资格预审所需资料。

（1）投标人具有独立法人资格，企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（副本复印件，加盖单位公章；如三证合一仅需提供营业执照）、招标材料样品（ 样品须有标签贴附，标签详细写明取样时间、送样人姓名、单位、联系电话，并有签字或盖章。）、样品检测报告（原件）、住建局颁发的节能备案表、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、企业财务状况资质证明文件、法定代表人证明书、法人代表授权书、投标代表身份证件复印件并加盖公章，开标时验上述证件原件。

（2）投标人主要业绩材料及证明（近3年）。

2、递交方式：到项目部递交纸质文件

3、资料递交截止时间：北京时间 2024年 12月22日 17 时。

五、招标人联系方式

1、报名联系人： 李雪飞 15930188630      刘迪 13833196001     。

2、招标平台联系人：张磊：18231197766。

3、监督小组成员：程海涛：18732184813、

集团纪检监察部电话：焦玉民 联系电话：0311-87817146

4、 联系地址：石家庄市新华区规划翠屏路以北、规划翠柏路以南、规划东营街以西、规划民瑞街以东

- 二、投标须知

| 内容 | 明 细 |
| --- | --- |
| 招标概况 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称： 西营城中村改造项目首开区地块项目 工程所在地：石家庄市新华区规划翠屏路以北、规划翠柏路以南、规划东营街以西、规划民瑞街以东 工程概况：总建筑面积275852.64平方米，其中地上建筑面积202297.88平方米，地下建筑面积73554.76平方米。主要建设27 栋住宅、公共配建设施、地下室、地下车库、人防工程及其他配套设施等。 |
| 资质要求 | 投标人具有独立法人资格；持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有良好的商业信誉。 |
| 招标媒体 | 集团招标平台，网站：www.webbiao.com。 各投标人自行登录前述网站，完成企业注册，注册并缴纳投标保证金后才能投标。 注册咨询1：0311-68020050，注册咨询2：张磊：18231197766。 |
| 招标形式 | 招标方式: 公开招标，先招后议的方式。 招标流程：报名→资格预审→网上竞价→线下议标。 报名流程：按资质要求提供报名资料，并在指定时间、地点报名（详见另外条款）。报名期间进行资格预审，并根据实际情况对投标人实地考察。通过资格预审的供应商由招标人推荐至招标平台后方可参与投标。 网上竞价流程：注册成功→缴纳保证金→等待审核→规定时间网上竞价→筛选出前几家进入线下议标阶段。对网上竞价流程不明白的自行联系招标平台，招标平台负责指导。 线下议标流程：电话通知→现场议标→选定中标人，未进行网上报价不能参与议标。 |
| 招标范围 | 招标类别：挤塑聚苯板 招标范围： 挤塑聚苯板招标 标段划分：拟计划选择 1-2个中标人 |
| 技术、质量、安全文明施工要求 | - 屋面挤塑聚苯板 ①厚度： 150厚、130厚、125厚、120厚、100厚、95厚、80厚、60厚挤塑聚苯板 ②导热系数：0.030w/m.k ③蓄热系数：0.34k/m.K² ④干密度：30-38KG/m³ ⑤防火等级：B1 |
| 报价形式 | - 拦标价： / 合同形式： 单价合同 单价包含内容： 招标文件要求的全部内容 是否接受联合体： 不接受 |
| 结算方式 | - 分期结算 |
| 付款方式 | - 材料进场验收合格后，每月20日对账，按月付清当月货款。 |
| 投标保证金 | 1、形式：必须是公对公账户汇款，电汇、网银转账，不收现金。 2、金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：报名终止日，以到账时间为准。 4、账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大西王支行 账号：7522 0188 0000 78821 - 退还：中标人缴纳履约保证金后退还投标保证金；未中标人投标保证金在中标公告发布后15日内退还。 - 保证金事宜联系方式：0311-68020050。 |
| 履约保证金 | - 履约保证金形式：电汇、网银转账。 - 履约保证金金额：人民币1万元整 - 交纳：分包合同签订后5日内，由中标人交至指定账户。 - 退还：工程完工，结算完成后15日内退还。 - 长期合作的供应商可适当减免履约保证金，招标人视情况而定。 |
| 投标有效期 | 60日历天，自网上竞价当日开始。 |
| 时间、地点 | 招标公告发布时间： 以平台公告为准 报名时间： 以平台公告为准 网上竞价时间：2024年12月23日上午9：00 议标时间： 电话通知 报名地点： 项目部 报名资料： 按资质要求提供 议标地点: 电话通知 |
| 联系方式 | 李雪飞 15930188630 刘迪 13833196001 |
| 中标服务费 | 中标服务费由中标单位承担。 收取标准：中标价的（1‰）千分之一，最高不超过一万元（大写：壹万元整）。 |
| 评标 | 评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。 - 竞价阶段：在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：一般共2或3次（以网上竞价规则为准）。第一次不淘汰（可能会没有此次）；第二次淘汰制，剩70%家；第三次淘汰制，剩前3家，进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。 - 谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。 - 3、经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取1~2家信誉好、实力较强、质量优秀、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 4、特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 评委 | 评委组成： 必参人员：分公司代表、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织。 选参人员：组织人事部、工程部、技术部、商务管理部代表。 总评委人数为单数。 |
| 签订合同 | 议标选定中标人后，7日内订立、签订书面合同。 |
| 品牌要求 | 不限品牌 |
| 勘察现场 | 招标人不组织勘察。投标人自行勘察现场并决定报价。 |
| 装订要求 | 谈判阶段须提供投标文件:正本壹份,副本贰份。投标文件盖章齐全后，一块密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |
| 监督 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司六分公司 联系人：程海涛18132231501 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 - 联系人：焦玉民 联系电话：0311-87817146 |
| 招标文件澄清 | - 1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在网上竞标日前1日提出。 - 2、招标人在招标平台澄清相关内容。 - 3、招标人视情况决定是否延期开标。 |
| 知识产权 | - 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 解释权 | - 1、本招标文件的解释权归招标人所有。 - 2、本招标文件是签订施工合同的主要依据，若投标单位对招标条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对招标条款的认可。 - 3、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以投标须知约定内容为准。 |
| 其他要求 | - 无 |

## 三、招标文件的组成及要求

2.1投标须知

2.2招标文件的组成及要求

2.3合同条款

2.4投标文件格式

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

3.5投标人提供增值税专用发票。

## 4.对投标文件的要求

4.1投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.2投标文件须在投标截止时间：详见招标须知前附表。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：按投标须知提供。

## 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

## 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于见招标须知前附表

6.1.2投标单位代表（与法人代表授权委托书中投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行。

6.1.4唱标内容由招标单位人员记录。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、经合理比价后确定中标单位。定标工作不邀请投标单位参加。对于未中标单位，不予以通知，也不做任何解释。

## 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按时交纳履约保证金；

7.1.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

7.1.4投标人不按规定参与投标活动的。

8.本招标文件是签订施工合同的主要依据，若投标单位对招标条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对招标及合同条款的认可。

- 四、合同条款

- 见附件

# 五、投标文件格式

投标文件

（西营城中村改造项目首开区地块项目）

（屋面挤塑聚苯板）

投标人:（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年      月       日

一、投  标  函

河北建工集团有限责任公司：

我们收到贵方 （项目名称）关于屋面挤塑聚苯板 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。授权         （姓名、职务、职称），全权代表我                           （投标人）参与投标活动，并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意遵守招标文件中的各项规定和要求。

投标总价:大写人民币             元（小写¥             元）

质量标准：

投标文件正本（  ）份，副本（  ）份。

2)愿意按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后      天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日                            年  月  日

二、报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(不含税) | 总价 （不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：150厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 55 |  |  |  |
| 2 | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：130厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 405 |  |  |  |
| 3 | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：125厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 625 |  |  |  |
|  | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：120厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 55 |  |  |  |
|  | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：100厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 80 |  |  |  |
|  | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：95厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 75 |  |  |  |
|  | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：80厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 200 |  |  |  |
|  | 屋面挤塑聚苯板 | 1、厚度：60厚 2、导热系数：0.030w/m.k 3、蓄热系数：0.34k/m.K² 4、干密度：30-38KG/m³ 5、防火等级：B1 | m³ | 30 |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / | / |  | / |

注：此价格为综合单价包括装卸费、运费、市场价格波动等带来的风险。

签订合同时为含税单价。含税单价=不含税单价*（1+发票税率）。

投标单位（盖章）：        代表（签字）：           日期：

三、授权委托书

本授权书声明：

（姓名）系               （投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托       (单位名称)的      （姓名） 为我公司授权委托代理人，参加 （项目名称）、（招标类别） 投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

附代理人身份证复印件（正反面）并签章

代理人：      （签字）  性别：      年龄：      联系方式：

身份证号码：                              职务：

投标人：                                （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

- 四、法定代表人证明文件

- 单位名称：

- 单位性质：

- 单位地址：

- 成立时间：

- 经营期限：

- 法定代表人姓名：       性别：      年龄：     职务：

- 投标人：

- 年      月      日

## 附法定代表人身份证复印件（正反面）并签章

## 五、承诺书（质量、供货时间、服务、资金实力等，格式自拟）

- 六、资质文件

按招标文件要求

七、投标人认为有必要提供的其它资料

‘

附件

建筑材料采购合同

（挤塑聚苯板）

供 方:

需 方:

日 期：

第一部分   专用条款

甲方（需方）：

乙方（供方）:

本合同依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

- 货物名称及规格：挤塑聚苯板

- 第2条   供货项目：

- 合同金额为  含税落地价，税率  %（含税价/不含税价），暂定合同总价    元，超出总价时需重新签订补充协议。

第4条  交货地点：

第5条  交货时间：      电话通知

乙方在合同签订后或接到甲方书面通知后，在甲方指定的 2 日内，必须按甲方要求将产品供应至 工地现场            。

第6条  品质要求：        合格

第7条  付款方式: 材料进场验收合格后，每月20日对账，按月付清当月货款。

第8条  货物的验收与交付： 甲方随时对现场的货物抽检，抽检时提前4小时通知乙方，若乙方未及时到场，视同乙方认可甲方行为。抽检不合格产品退场，1日内更换合格产品，并承担甲方的停工损失以及后续因材料质量问题引发的工程质量问题。

8．1乙方将货物运到交货地点后，乙方应向甲方提交以下资料：

1）产品合格证、质保卡；

2）产品检验报告；

3）产品说明书；

4）增值税专用发票。

8．2交货

本次合同货物数量为：以需方提供的收料单做结算（项目经理签字并盖项目公章）数量为准

第9条  双方责任

9．1乙方责任：

1）乙方负责履行该合同的代表人：    （需要提供授权书，身份证明及社保等资料） 联系方式：

2）乙方应按甲方的要求向甲方按时提供符合质量标准的 货物

9．2甲方责任

1）甲方代表：杨朝阳   联系方式：18000318388

2）甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。

3）对本合同事项结算和赔偿的确认除甲方代表签字外，还须加盖甲方项目部公章方为有效；对于所加盖印章非甲方合法印章或非公章（如技术资料印章）的或仅有签字无盖章的，不作为双方结算确认债权的依据，乙方不得据此要求甲方承担违约责任。

第10条  交货时间变更

甲方对于交货时间变更的书面通知应至少提前 2  天发出，并且在发出通知之前，应先行口头通知乙方。

第11条 质量保修： 供方负责

第12条  违约责任

12．1逾期交货赔偿费：每逾期一天按货款总额的 3    %计。

12．2不能交货：逾期交货超过    2  天视为不能交货，或者有证据表明乙方不能交货，则甲方按通用条款之第15条向乙方追讨损失赔偿。

12．3逾期付款赔偿费：每逾期一天按逾期付款部分金额的

/   %计算违约金，总额不超过逾期付款金额的  / %。

具体按照合同条件之通用条款第15条执行。

12.4 乙方存在其他违约行为的，按照货款总额的 5 %支付违约金。

第13条  合同组成

本合同由以下几个部分组成，并互为说明、补充，共同组成一个整体进行理解。当出现含糊或歧义时，则甲方有权对有关条款作出解释或校正，并就此向乙方发出有关通知。在此情况下，除合同另有规定外，构成合同的文件附件还有：

1）采购合同及其附件；

2）合同履行期间的往来函件；

3）合同条件之通用条款；

4）乙方向甲方所递交的投标函；

5）由甲乙双方认可的行业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检验依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式等）、图纸等资料；

第14条  其他约定：

14.1 乙方承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有    （一般/小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。

14.2甲方每次付款前，乙方必须提供等额合法有效的 增值税专用发票，税率 % （增值税专用发票/增值税普通发票/收据）以及提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料。否则，甲方在乙方未提供上述资料前有权拒绝支付任何款项且不承担任何责任，且上述乙方义务不因甲方违约而免除。

14.3 甲方同意乙方委托第三方运输或送货的，应提供其与第三方之间运输合同，否则造成甲方进项税不能抵扣的，乙方应按本合同约定予以赔偿。

14.4 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

14.5 甲乙双方或甲方签认的单据上（包括但不限于发货单、过磅单、结算单等单据），若存在与本合同条款约定不一致的内容，均以本合同条款为准。

14.6 除本合同中约定的违约责任外，甲乙双方不得在签认的单据上（包括但不限于发货单、过磅单、结算单等单据）增设违约责任条款以加重甲方责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

14.7 若因乙方存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响承租方纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，乙方应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的诉讼费、律师费、差旅费等费用。

14.8 乙方承诺该合同项下权利义务均由其履行，不存在转包、挂靠、转委托等其他行为。

14.9 特别约定，合同履约过程中五分（东营城中村改造项目）、七分（南高基城中村改造项目）与分包商签订的合同中的价款条款对本合同具有约束力，当有相同或类似价格时，结算按价格最低的执行。

14.10其他事项   无

14.11本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。本合同由甲乙双方 2024    年   月    日在  项目部   签订，签订后即予生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人：           法定代表人：

代理人：             代理人：

电话：              电话：

开户行：                     开户行：

账号：                       账号：

纳税人识别号：               纳税人识别号：

第二部分    合同通用条款

第1条  定义

1．1甲方：

1．2乙方：

1．3货物：即本合同所述的设备、产品或材料；

1．4规格：指本合同中指定的货物所应具有的技术参数；

1．5合同：指甲乙双方签署的采购合同连同任何附件或补充合同；

1．6投标函：指由乙方填写并签字盖章的向甲方提供的货物报价；

1．7货款：在货物交付并安装验收合格之后，甲方按合同规定应支付的款项（扣除保修金）。

1．9天：除合同中特别注明外，均指日历天。时限的最后一天的截止时间为当日24：00时。

第2条  合同文件

2．1合同文件组成及解释

合同文件应能互相解释，互为说明、补充。

合同履行过程中，甲乙双方有关供货的通知、计划、洽商、变更等书面协议或文件应视为本合同的组成部分。

包括“同意（商定）”、“达成（取得）一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷，并形成永久性记录。

2．2法律要求：

本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规，以及地方政府所属部门或授权机构发布的规定。

乙方保证会遵守国家和当地法律法规，并承诺完全弥补甲方因乙方违反本条款令甲方蒙受的一切损失。

第3条  单价与数量

3．1单价

除非另有说明，任何货物的单价或整项费用均为包干性质，即已包括样板试制、样品、生产、安装、运输、卸车、保险、货物检验试验（调试）、经销、商检、关税、国家及地方税费、企业经营管理费、利润、土建配合费及其他可能发生的所有费用。此合同单价保函本合同明示和隐含的全部工作内容、责任、义务和风险。如在供货、安装期内，发生预期的市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变，单价一律不予调整。

3．2供货、安装数量

1）本合同内的货物数量为暂定，在甲方确认供货完成后，按乙方实际供货数量并经甲方确认后结算。

2）乙方在生产之前或在供货总量达到合同暂定数量的85％时，应向甲方详细了解实际需求量，否则造成的乙方无法按期供货或造成乙方货物积压，由乙方承担所有责任。

3．3结算数量

结算数量以甲方和乙方签字的收/调料单为准，任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

3．4计量单位

1）以个或套为单位计量的货物，其单价应与“个”或“套”对应；数量按自然个数或套数计算；每一个或套单位货物应包括其自然所需的或其使用功能所必需的配件、备用零件以及辅助材料。

2）以平方米、米所计量的货物，其单价应与“平方米”、“米”对应；数量按货物实际净尺寸而不按其标称尺寸计算。

3）以公斤或吨为单位计量的货物，其单价应与“公斤”、“吨”对应；数量按其物理形状及重量特征计算其理论重量。如需通过称量确定其重量，由双方在签订合同之前约定。

第4条  品质等要求

4．1品质要求

本合同所采购货物应该：

1）与本合同所规定的数量、质量和要求完全相符；

2）用材精良、做工讲究、全新货物；

3）与甲方提供或确认的样品、样板、规格一致；

4）能达到本合同所特定说明的性能标准；

5）满足合同明确规定或默示该货物应符合使用之目的；

6）符合合同指定的试验要求，乙方需负责一切试验费用；

7）按本合同供应的货物的设计、结构和质量各方面除必须符合合同的品质等要求外，还必须同时符合国家、当地或行业的所有法规、条例、规范或标准的要求。

如果法规、规范、标准、甲方或乙方提供的资料以及样板之间存在差异，不论合同条款如何规定，甲方均有权指示乙方无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用。

4．2质量等级

如果乙方提供的货物存在若干的质量等级，则乙方应主动在投标文件中特别注明或书面说明，同时还需要说明该等级在同种或同类产品质量等级序列中所处的级别。乙方于投标时未说明货物质量等级的，则甲方有权认定货物质量等级为乙方生产的同种或同类产品质量等级中最高级别。

4．3技术参数

乙方应在投标时对其所提供的货物提供详细的技术参数说明，明确指出货物的适用范围以及局限性。如果因乙方所提供货物的某一项或某几项技术参数不能满足甲方的要求而影响甲方对该货物的使用，而乙方又未作出特别说明的，则无论甲方是否在招标文件、图纸中提出明确要求，乙方都必须无条件进行补救，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

第5条  付款方式

5．1分批付款：

乙方在交货地点将货物交给甲方，经双方验收合格后，乙方即可按甲方规定的格式向甲方提交《物资付款申请书》（一式两份），详细说明乙方认为其应得到的款项，并附上相关的收/调料单原件送货单及正版商业发票，并加盖公司印章。

5．2保修金的支付

在保修期满之后180天内，乙方向甲方书面提出保修金结算申请，甲方如对货物质量无异议，应在接到申请后尽快向乙方支付保修金，保修金不计利息。如乙方在此期限内未提出保修金结算申请，则视作乙方已自动放弃保修金，甲方有权不向乙方支付保修金。

保修金的支付并不表示乙方保修责任的结束，乙方仍应尽最大努力完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。

第6条  包装与运输

6．1包装要求

货物应包装牢固，按货物的特点采取防潮、防震、防锈等措施，在正常运输情况下运抵目的地时完好无损，并按合同规定或双方随后的协议，由乙方运抵交货地点交货。由于包装不良所发生的损失，由乙方负责。

每件货物的包装外表以不褪色的颜料印明件号、毛重、尺码以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“向上”等标志。

6．2运输方式

如无特别说明，运输方式由乙方确定。甲方不保证交货地点出入口位置与乙方踏勘工地时一致。

6．3转运中的损失或丢失

乙方应对在转运中损坏或丢失的货物予以免费修理、补齐或换

货，甲方应在合理的时间内通知乙方，以便乙方能查明运输中损坏或丢失是承运者运输条件的原因或是由乙方自己运输的责任。

第7条  货物的验收与交付

7．1文件要求

乙方将货物运到工地后，乙方应向甲方提交以下有关所供货物的文件（中文版），以满足政府有关部门或甲方的要求：

1）产地来源证明；

2）厂方生产证明；

3）质量检验合格证明书；

4）装箱单；

5）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）；

6）使用说明书；

7）维修手册或保养说明书；

8）安装手册；

9）其他有关所供货物的文件。

乙方提供了任何上述文件并不减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。

7．2卸车、搬运、堆放

如无特别说明，乙方的供货责任应包括将货物卸车，搬运到工地内的上下不超过建筑物一层高度阶梯的任何地方，或距工地最近一个出入口200米以内、上下不超过建筑物一层高度阶梯的工地以外的地方，并按甲方要求及根据货物特点堆放整齐。

如本合同包括乙方安装责任，则应将货物安全卸至安装地点。

7．3验收和交付

货物卸车后，甲方、乙方、监理单位和甲方指定的安装单位共同对货物进行外观、规格型号、数量检验，检验合格后，三方签署收/调料单，作为交付凭证。甲方对收/调料单的签署并不影响乙方对货物本身应承担的质量责任。实际交货时间以收/调料单注明的时间为准。

7．4货物检测

按国家、当地或行业的法规、条例、规范或标准的规定进行检测。检测机构应符合国家、地方的相关规定。

7．5拒收

如乙方提供的货物不符合本合同的规定或乙方不能遵守合同规定其应负的责任，甲方可拒收货物。乙方应立即安排给予补修或更换，由此而产生的一切费用由乙方负责。

7．6交付货物的更换

已交付货物在接收之后使用之前，或经试用发现其质量、规格、颜色、功能等与交付标准不符，或抽样送检不合格，乙方有义务免费更换，且不得因此使双方确定的供货时间及甲方使用时间上有所延误。

7．7调试验收

货物安装调试后，甲方、乙方和甲方指定的监理单位进行验收，验收合格后，共同签署调试验收单。

第8条  双方责任

8．1甲方职责：

1）向乙方提供其所需的图纸、资料及货物的堆放场地；

2）对乙方提供的样板、样品、图纸进行审核、确认；

3）按合同规定及时审批乙方的付款申请，并支付款项；

4）向乙方介绍验收人员及其职权；

5）选择独立的检测机构对货物进行检测时，通知乙方到场监督。

8．2乙方职责：

1）向甲方提交货物的使用说明书及安装布置图纸，并须得到甲方的确认；

2）按合同规定提供货物及相关服务，并在货物到达前按合同规定期限通知甲方；

3）提供货物验收所必需的文件和手续，对货物的堆放、仓储条件进行说明；

4）甲方提出在任何时间视察乙方的生产车间、仓储地点，乙方不得反对。如果乙方为货物之经销商，则应负责与制造商联络安排视察、参观。乙方不得以涉及专利等理由拒绝甲方视察，但可以不接受甲方视察专利工序、工艺的要求。

5）如甲方需要，乙方应免费为甲方及其指定的人员或机构进行培训。

第9条  变更

9．1交货时间的变更

1）甲方如需将交货时间延迟，应在合同规定的时间内书面通知乙方，

如因此涉及乙方仓储、资金占用、管理费等额外支出，甲方不承担责任。

2）任何一方如要求将交货时间提前，应征得对方的同意。

9．2变更的形式

订货数量、货物品质等要求、供货时间及任何其他内容必须以书面形式变更或撤消，口头变更或撤消一概无效。其中，本合同之条款与条件的变更或撤消只能以甲乙双方书面签署形式进行。

除非并得到甲方批准，乙方不得对货物作任何改变或修改。

9．3变更的费用

因甲方原因导致的变更如果造成了乙方的损失，乙方应在接到变更后3天内提出赔偿要求，并附上详细的说明及相关的证据，以便甲方查实。如果乙方逾期未提出赔偿，应认为乙方未因该项变更招致损失。甲方核实乙方损失确是甲方变更所导致的后，应向乙方支付相应的赔偿费用，并加入合同价款中。

如果甲方的变更是由于乙方原因造成的，则所有的责任均由乙方承担。

第10条  质量保修

1）如无特别说明，质量保修期自本工程竣工验收之日起计算。

2）在质量保修期内，乙方免费向甲方供应并更换一切在正常情况下自然磨损的设备零件，并负责由于质量问题产生的费用。

3）保修期满后，如甲方要求，乙方承诺届时按市场价向甲方提供必需的零配件，且不记取人工费用。

第11条  货物的产权

11．1所有权

1）所有权的转让

乙方对其所供货物必须拥有合法的所有权、处分权或经销权。货物一经交付给甲方后，其所有权即转至甲方，但甲方有权按有关条款规定予以拒收。乙方有义务向甲方保证不会有第三方对乙方所供的货物主张任何权利。如在货物交付后，有第三方声明对货物拥有所有权，则由此造成甲方卷入所有权纠纷、诉讼、不能按期使用、经济损失等，概由乙方负责。甲方保留按合同文件规定的违约责任向乙方索赔的权利。

2）所有权的合法性

如乙方所供的货物为走私、脏物、或未完税费，造成交付给甲方的货物被政府机关查封、没收的，因此引致甲方的直接损失及所有间接损失，概由乙方负责。

11．2知识产权

如果有任何第三方以乙方所供应的货物致使该第三方所拥有的专利权、著作权、商标权、专有技术、商号及商业符号受到侵害为由，向甲方采取任何法律行动或提出索赔的，则乙方必须完全补偿甲方因此产生的任何损失（包括商誉损失）。

如果发生上述情况，乙方在收到甲方通知书后应代甲方与采取法律行动的相关方进行交涉，并处理由此而引发的任何法律程序。因交涉及处理法律程序所产生的任何费用及所带来的赔偿责任均由乙方

负责。

第12条  安全要求

12．1安全责任

乙方必须保证其所供货物的安全性，保证甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人在安装及使用过程中人身及财产安全。任何因货物的安全问题造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人伤亡、财产损失的，由乙方赔偿因此引致的一切损失，而不论赔偿数额是否超过合同价款总额。

12．2安全隐患

货物在安装、使用时如有安全隐患，则乙方应在投标时向甲方说明，并出具书面的安装、使用指示。如果在货物交付时才说明，甲方有权拒收，而甲方的损失则按质量或逾期违约责任向乙方索赔。

乙方对安全隐患有及时说明的义务，并不能免除乙方因安全隐患造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人的伤亡、财产损失而应负有的赔偿责任。

12．3现场安全

1）乙方必须确保所有由其安排进入工地现场的人佩戴标准的安全帽，并须提供合适的个人保护用具包括口罩、手套及安全鞋等，并确保他们正确使用该等保护用具。

2）乙方必须确保由其安排进入工地现场的起重机械或吊重器具在使用之前已依据有关安全条例取得有效的检验证明文件。

3）乙方必须确保进入工地现场的乙方人员佩戴工作卡。甲方或监理单位有权拒绝没有佩戴工作卡的人士进入工地现场，因此而导致的供货延误概由乙方负责。

第13条  环保要求

乙方应确保送货车辆进入工地时应避免遗洒、扬尘、噪音过大、随意丢弃包装物料及废物。

第14条  合同转让与分供

14．1合同转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同转让。

14．2分供

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同指向的货物交由其他第三方生产。

如乙方为经销商，未经甲方书面同意，乙方不得组织非甲方认可的制造商加工、生产本合同指向的货物。

第15条  违约责任

15．1逾期交货

1）如果非甲方原因致使乙方逾期交货，则乙方应按合同规定向甲方支付逾期交货赔偿费；

2）违约方支付逾期交货赔偿费后，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

15．2不能交货

如乙方不能交货，不论是涉及货物的全部或部分，而影响了任何部分货物的商业用途、效果或价值，则甲方有权终止全部或终止未交货部分合同。

15．3质量缺陷

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，甲方拒绝接收，由此造成的乙方运输、保险等损失由乙方承担。造成逾期交货的，甲方将按15．1～15．2款的规定追究乙方的责任。

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，造成甲方让步接收的，甲方有权对货物进行折价。

15．4合同转让与分供

乙方未经甲方同意将本合同转让给第三方，或将货物交由其他第三方加工、生产，甲方有权选择终止合同或要求乙方停止违约行为并按合同继续履行。

15．5合同终止后的赔偿

如果乙方出现违约行为导致合同终止或部分终止，乙方除应向甲方退还已支付的货款外，甲方还有权要求乙方支付未交货货款总额20％的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失，包括甲方另购同类产品的差价、工程延误造成的损失及所引起的运费、弃置费用、变卖费用、仓租和管理费等。

15．6逾期付款

如果非乙方原因致使甲方逾期付款，则甲方应按合同规定向乙方支付逾期付款赔偿费。

第16条  纠纷解决

在合同履行过程中，双方因合同所引起的任何争议，双方应先通过友好协商解决。双方无法协商解决的，则任何一方可将争议提交甲方所在地的人民法院诉讼解决（仲裁：选择在石家庄仲裁）。

第17条

乙方以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所，以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌、悬挂条幅、放喇叭越级上访等；）向甲方提出要求的，每发生一次给予20万元的处罚，如上述违约金不足以弥补发包人的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

甲  方：                       乙  方：

委托人：                       委托人：

日  期：                       日  期：