正定新城·新悦府项目施工（二标段）

桩基（地基处理）工程专业分包

招  标  文  件

招标人：河北建工集团有限责任公司

2025年02月28日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

正定新城·新悦府项目施工（二标段）

桩基（地基处理）工程专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司现对正定新城·新悦府项目施工（二标段）工程专业分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标，现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：总建筑面积约14万平米，其中地上建筑面积约10万平米，地下建筑面积约4万平米。住宅为双层地下室、地下车库为单层。地基处理面积约8000平米，桩基约3988根（以实际为准）。

2、项目地点：石家庄市正定新城,东至园博园大街,西至承泽街,南至东关路,北至承丰路。。

3、招标范围：

（1）现场及图纸范围内包含的全部内容，包括但不限于桩基（地基处理）工程施工、施工方案、资料编制整理；本工程设计图纸中相关全部工作内容，（包括但不限于各种桩及各种施工机械进出场、桩的定位放线、成孔、成桩、砼浇筑、施工道路处理等施工（符合当地文明施工、扬尘管控要求），试桩（试验桩）、截桩头及运输至场内指定位置、基坑监测、编制施工组织设计、收集、整理、提交完整的打桩资料，以及桩检测及静载试验等各项工作内容）、桩间土开挖(含集水坑、电梯基坑、柱墩等开挖)及土方内倒(钻孔机钻出土土方、桩间土、集水坑、电梯基坑、柱墩土方)。

（2）投标人除以上所列工作内容外还包括施工作业过程中临时道路、安全文明措施的保障落实、项目周边环境的现场勘查、调查（含周边既有建或构筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体、地下水体等）监测和保护、突发状况或可能发生安全隐患（周边管线的渗漏或破裂、暴雨或强降雨、基坑渗漏或变形或失稳、道路开裂）的处置、周边居民关系的协调及政府相关手续的办理等投标人为完成该工程所需的全部工作。

4、标段划分：整体划分为2-3个标段，选择 2-3个中标人（标段划分以发包人规定为准，不承诺平均划分标段）。

5、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定 30 日历天，（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

6、招标方式：专业分包，采用公开招标、网上竞标后二次谈判方式，开标时投标人提交投标文件，经过现场谈判报价，最终确定中标人。招标人仅负责提供施工场地及总水源、总电源，其他材料、机械、二级配电箱及以下的电源、电箱由投标人负责，投标人所选用材料必须符合图纸及规范标准。

7、投标单位资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照（经营范围含有桩基础施工相关内容）；

（2）具备税务部门登记的一般纳税人资格；

（3）具备地基与基础工程专业承包贰级及以上资质的企业；

（4）具有良好的商业信誉，必须具有桩基（地基处理）工程专业承包所必需的设备、人员、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

（5）本次招标不接受联合体投标。

8、报名及资格预审

报名时间：2025年3月1日9:00-2025年3月6日18：00，期间同时进行资格预审。

报名地点：石家庄市正定新区新悦府项目部。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书等加盖公章原件，营业执照、资质证书、安全生产许可证、一般纳税人证明及近三年业绩表等加盖公章复印件。如有必要则对投标报名单位进行考察。

9、领取招标文件

2025年3月6日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由招标小组推荐投标人名单至中采智信网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：http://webbiao.com。

10、投标方式：本工程投标先在中采智信网招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。

11、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

12、联系人及电话

项目联系人：闫慎18134280717、张国鹏13022297377

网站技术负责人：樊亚超15031135338

招标监督小组成员：于会勇15632399509

集团纪检监察部监督人员：焦玉民 0311-87053155

河北建工集团有限责任公司

2025年2月28日

- 投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 正定新城·新悦府项目施工（二标段）工程施工总承包 |
| 2 | 建设地点 | 正定新城,东至园博园大街,西至承泽街,南至东关路,北至承丰路。 |
| 3 | 工程概况 | 总建筑面积为139273.04平米，其中地上建筑面积为99816.77平米，地下建筑面积为39456.27平米。住宅为双层地下室、地下车库为单层。 |
| 4 | 招标方式 | 专业分包，采用公开招标、网上竞标后二次谈判方式，开标时投标人提交投标文件，经过现场谈判报价，最终确定中标人。 |
| 5 | 质量及技术标准 | 满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，省优 |
| 6 | 招标范围 | （1）现场及图纸范围内包含的全部内容，包括但不限于桩基（地基处理）工程施工、施工方案、资料编制整理；本工程设计图纸中相关全部工作内容，（包括但不限于各种桩及各种施工机械进出场、桩的定位放线、成孔、成桩、砼浇筑、施工道路、处理等施工（符合当地文明施工、扬尘管控要求），试桩（试验桩）、截桩头及运输至场内指定位置、基坑监测、编制施工组织设计、收集、整理、提交完整的打桩资料，以及桩检测及静载试验等各项工作内容）、桩间土开挖(含集水坑、电梯基坑、柱墩等开挖)及土方内倒(钻孔机钻出土土方、桩间土、集水坑、电梯基坑、柱墩土方)。 （2）投标人除以上所列工作内容外还包括施工作业过程中临时道路、安全文明措施的保障落实、项目周边环境的现场勘查、调查（含周边既有建或构筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体、地下水体等）监测和保护、突发状况或可能发生安全隐患（周边管线的渗漏或破裂、暴雨或强降雨、基坑渗漏或变形或失稳、道路开裂）的处置、周边居民关系的协调及政府相关手续的办理等投标人为完成该工程所需的全部工作。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定 30 日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照（经营范围含有桩基础施工相关内容）； （2）具备税务部门登记的一般纳税人资格； （3）具备地基与基础工程专业承包贰级及以上资质的企业； （4）具有良好的商业信誉，必须具有桩基（地基处理）工程专业承包所必需的设备、人员、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。 （5）本次招标不接受联合体投标。 （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。 |
| 9 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘现场，投标人到项目部报名时可自行到施工现场进行踏勘。 |
| 10 | 报价方式 | 详见报价表 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） - 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工集团供应链管理有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：人民币 5 万元整（大写：伍万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，投标方应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程施工完成，经验收合格一个月后七日内发包人退还投标方履约保证金（无利息）。 |
| 14 | 招标方式 | 招标方式: 公开招标，先招后议的方式 招标流程：网上竞价→线下议标 网上竞价流程：电子商务平台注册→缴纳保证金→在平台找到本招标项目→点击“我要参标”→平台审核→审核通过→规定时间网上报价。 线下议标流程：电话通知→现场议标，未进行网上报价不能参与议标。 本次投标在中采智信网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com，各投标人自行登录前述网站，完成企业投标注册及按时进行投标报价。电子商务平台注册、报价等相关事宜咨询电话：0311-68020050。樊亚超15031135338 |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间: 2025年 3 月7日14时00分，如有变动，电话通知。 |
| 16 | 谈判时间及地点 | 谈判时间另行通知；谈判地点石家庄市正定新区新悦府项目部。 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在2025年3月7日，下午14时00分（开标前）上传至电子商务平台。 报名单位＜5家时采用两轮报价： 第一阶段：第一阶段报价截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价; 第二阶段：第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。 报名单位≥5家时采用三轮报价： 第一阶段：中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名; 第二阶段：只能在第一阶段的基础上往低报，截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价; 第三阶段：只能在第二阶段报价的基础上往低报，截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入谈判阶段，谈判家数不少于（≥）3家且不大于（≤）5家。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册（胶封）、密封并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（正副两册）（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 评委组成：集团公司评标委员会，总评委人数为单数。 监督人组成：指派1-2人，负责监督开标谈判过程及对投标人的资质审查工作等。 |
| 19 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采智信网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。形式及账户见本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：报名：闫慎18134280717 张国鹏13022297377 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 中采智信网：网站技术服务热线：0311-68092081 网站技术负责人：樊亚超15031135338 |
| 24 | 监督小组及联系方式 | 联系人：招标人监督小组联系人：于会勇15632399509 招标人监督部门联系人：焦玉民0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，省优。

4、技术要求及相关规范：本项目桩基（地基处理）工程施工应严格遵循本项目的施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求:包括但不限于《建筑与市政地基基础通用规范》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》、《建筑施工土石方工程安全技术规范》、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《建筑地基基础检测技术规程》、《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术标准》、《建筑桩基技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》等。

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定：如《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标方进行警告和罚款。三次警告后或投标方无理取闹、扰乱施工现场招标方有权终止合同，投标方承担因此对招标方造成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由投标人自行承担），环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

5.3除以上所述外投标单位应严格按照《建筑施工安全检查标准》、《河北省建筑施工安全文明标准化工地创建实施细则》、《建设工程安全文明工地标准》、《环境噪声污染防治法》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、“六个百分之百”、两个全覆盖、《石家庄市严管建设施工扬尘十二条》、《关于印发河北省安全文明工地评审标准的通知》等国家及省市主管部门要求的建设工程项目安全、环保、文明施工的相关要求。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 本工程不设报名费。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件包括下列内容：

12.1.1投标函

12.1.2法定代表人身份证明

12.1.3法定代表人授权委托书；

12.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.1.5承诺书

12.1.6营业执照、资质证书、增值税一般纳税人证明、业绩等相关证件复印件；（上述证件议标时查验原件，投标人有增值税一般纳税人资格登记表的提供此表，没有的提供税务网站一般纳税人查询截图，加盖投标公章）。

12.1.7投标报价及报价表；

以上内容为必要合格条件，否则按废标处理。

13、 投标报价及投标最高限价

13.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人不得为了入围恶意低于市场价报价。

招标人设置内部控制价，如进入议标的投标人的投标报价高于招标人内部控制价，经议标仍不能调整的，招标人有权按废标处理，剩余家数不满足招标人需求时，招标人有权重新进行招标；进入议标阶段的投标人的报价明显低于市场价的，视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

13.2投标报价所包含的内容明确如下：

（1）机械、设备的进出场费、机械费、人工费、雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）等全部内容；

（2）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；

（3）1）现场及图纸范围内及签证、变更、洽商、桩基（地基处理）设计方案（须附计算书加盖设计单位有关印章）等所有的地基处理施工内容；

2）桩基（地基处理）方案设计和施工。设计包括计算书、施工图及中标后的专家论证（如果专家提出修改意见，按专家意见调整但费用不再调增），施工包括但不限于各种桩及各种施工机械进出场、桩的定位放线、成孔、成桩、砼浇筑、施工道路处理等施工（符合当地文明施工、扬尘管控要求），试桩（试验桩）、截桩头及运输至场内指定位置、基坑监测、编制施工组织设计、收集、整理、提交完整的打桩资料，以及桩检测及静载试验等各项工作内容；（既：甲方只提供总水源、总电源除此以外的任何工序的人工、机械、材料及配套、自身施工所用发电设备及燃料和辅助工作的全承包，须无条件配合检验检测）、桩间土开挖(含集水坑、电梯基坑、柱墩等开挖)及土方内倒(钻孔机钻出土土方、桩间土、集水坑、电梯基坑、柱墩土方)；

（4）安全文明及环保施工费用；厂区工作面及材料堆放场地内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘、等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）；

（5）自然气候、扬尘治理影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用；

（6）不可避免的工程间隙时间；必须按照甲方的施工计划及现场指令进行施工，不得私自施工；

（7）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由承包人自行解决；

（8）施工过程中，投标人保证将施工现场扬尘治理措施做到位，与有关部门协调到位，若因扬尘措施不到位被有关部门处罚，则由中标人全部承担。否则发包人有权终止合同。

（9）标段划分以发包人规定为准，不承诺平均划分标段。

14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标保证金

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

16.5.3投标过程中，存在围标、串标的投标人。

(四) 开  标

17、开标

17.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

17.2 开标程序：

17.2.1网上竞价阶段：

经过中采智信网招标平台注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。

17.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一正两副装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。谈判阶段法人参加的必须出具法定代表人身份证明及身份证原件，委托代理人参加的必须出具授权委托书及身份证原件。

(五) 评  标

18、评标

18.1评标的依据

招标文件和投标文件。

18.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

18.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

19、中标通知

19.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后5日内向中标人发出中标通知。

19.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

20、签订合同

20.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

20.2拒签合同

20.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

20.2.2 中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

20.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

20.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 主 要 条 款

一、工程质量：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，省优。

二、工程工期：

1.投标方应充分考虑天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

三、安全施工：

1.投标方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程建设、监理、招标方管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标方安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标方承担。

2.投标方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标方不得要求投标方违反安全管理的规定进行施工。

四、工程款（进度款）支付

1.施工完毕通过发包人和监理、业主验收合格后，承包人将正式的工程量报表交项目部相关人员签字，经项目商务管理部审核，发、承包人双方履行书面确认手续。

2.本工程按月形象进度支付，每月投标方向招标方递交进度款申请，招标方收到申请后进行审核，审核完成30日内支付投标方工程进度款，支付比例为 50% 。投标方工程全部完毕且验收合格后，招标方付至投标方已完工程款的 70% 。剩余 30% 待桩基工程全部完毕且验收合格后六个月内付清（无利息）。

3.付款前投标方必须向招标方出具9%增值税专用发票、收据及收款证明作为收款凭证。

4.投标方开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；投标方必须保证提供给招标方的发票的票面数据与投标方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因投标方提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标方从投标方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标方造成的经济损失，由投标方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

五、合同的履行、终止和解除

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求、不能按照招标人指令进行施工作业、不服从招标人现场管理的、招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

六、奖惩措施

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到， 按工程结算价款3%对分包人进行处罚。

2.本工程必须达到承包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。

七、其它：

1.分包合同签订后3日内，投标方应向招标方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内招标方退还投标方履约保证金（无利息）。

2.招标方有权根据工程的实际需要对投标方的分包范围做出调整，包括增减，投标方不能因此而提出任何经济索赔。

3.投标方必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

4.投标方必须遵守招标方关于禁止饮酒的相关规定。

5.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

6.招标方按甲乙双方合同付款后，投标方不能支付人工机械及其它债务要求时，由投标方单位法定代表人自愿负全责，投标方承诺不追究招标方责任。

7.若因投标方原因，投标方中途退场后，招标方按投标方完成工程量的60%进行结算，投标方无条件退场。投标方退场延误造成损失的，投标方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

8.投标方不得将工程进行转包的，如投标方私自将分包工程进行转包，经招标方发现，投标方立即无条件退场，招标方按投标方所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

9.投标方必须与招标方签订安全协议书、施工合同承诺书、执行招标 劳务实名制相关规定。

10.投标方应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标方和被损坏方商议确定。

11.投标方应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标方原因造成一切纠纷，由投标方自行承担相关责任。

12.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

五、投标文件格式

正本/副本

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标保证金缴纳证明复印件

五、承诺书

六、投标人营业执照、资质证书、增值税一般纳税人证明、业绩等相关证件复印件

七、投标报价及报价表；

八、技术文件及施工方案

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：		（工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2025 年  月   日至2025年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

- 投标保证金缴纳证明复印件

- 承诺书

承诺书

河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：

我方在此声明，我方如中标正定新城·新悦府项目施工（二标段）工程施工总承包桩基（地基处理）工程专业分包（项目名称）的 一个 标段（以下简称“本工程”），自愿作出如下承诺：

- 1、承诺承包范围内所有对外协调及手续办理均由我方负责，如因此类问题给招标人造成不良影响及损失的，均由我方负责，我方自愿接受招标人任何处罚。

- 2、严格按照招标文件及合同相关规定做好现场的安全文明施工及扬尘治理工作，达到招标人及政府相关部门要求的标准，如不能达到自愿接受相关处罚。

- 3、承诺现场不发生堵门、打架斗殴等违法不良现象，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受招标人及相关部门的任何处罚。

4、如果我方中标，签订合同时自愿交纳壹拾万元(￥100000元)的工期、质量、安全、材料管理和现场管理等履约保证金；如无证书人员办理注册手续和培训等费用由招标人从保证金扣除；结算时如存在工期延误、质量不合格、重大安全事故、打架斗殴、在项目部或建筑部门闹事等情况，我方承诺不要求发包方退还保证金。

5、如果我们中标，保证在接到招标方的开工通知后按规定的时间进场、开工，并在规定的时间内完成合同的全部工程。

- 6、承诺严格服从招标人现场管理，做到令行禁止，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受任何处罚。

- 7、完全理解你们不以最低价格作为唯一的中标选择标准。

我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。

特此承诺。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年         月         日

- 投标人营业执照、资质证书、增值税一般纳税人证明、业绩等相关证件复印件；

（七）投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

正定新城·新悦府项目施工（二标段）工程施工总承包桩基（地基处理）工程专业分包报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定数量 | 材料单价(元) | 机械及人工单价(元) | 综合单价(元) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长螺旋泵压素混凝土桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩径:400mm 3.成孔方法:机械成孔 4.混凝土种类、强度等级:现浇C20素混凝土 | 米 | 56000 |  |  |  |  |
| 2 | 截（凿）桩头 | 1.剔凿、切割。 2.桩头截面、高度，综合考虑。 3.无钢筋，素混凝土桩 4.桩头运至场内指定地点 | 个 | 3988 | / |  |  |  |
| 3 | 桩间土开挖(含集水坑、电梯基坑、柱墩等开挖) | 数量为暂估量，以现场实际计算天然密实方为准；仅布置开挖方案，不提供其他任何支持，运距由投标单位自行考虑。清运完成后，再次按DEM模型确认标高；开挖完成后进行二次标高确认； | 立方米 | 6500 |  |  |  |  |
| 4 | 土方内倒(钻孔机钻出土土方、桩间土、集水坑、电梯基坑、柱墩土方) | 数量为暂估量，以现场实际计算天然密实方为准；仅布置开挖方案，不提供其他任何支持，运距由投标单位自行考虑。 | 立方米 | 8000 |  |  |  |  |
| 投标工期 |  | ( 30 日历天)，工程质量：省优 |  | 总价(元) |  |  |  |  |
| 对报价需要说明的问题 |  | 其中安全文明施工费（已含在总价中）： （元）/（占比） 其他说明（可另附页）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上工程量为暂估工程量（结算时以实际现场发生为准，未发生部分不予结算），税率为9%。以上内容均为图纸设计范围内含税成活价，满足设计与使用要求，符合国家现行验收规范。

投标人：

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

时间：      年      月      日

- （八）技术文件及施工方案

- 1.概述

- 2.施工准备

- 3.施工方法及技术要求

- 4.质量保证体系及措施

- 5.施工安全及文明施工保证措施

- 6.进度计划及保证措施

- 7.冬雨季施工措施

- 8.应急预案

- 9.项目组织机构拟配备人员情况表

- 10.拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等

- （包含但不限于以上内容，投标人可根据自身情况增加和相应内容）

项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |